附件1：

济宁市中学“实验室建设规范化学校”评估细则（试行）

	项目
	评  估  标  准
	分值
	评分办法
	评估

方法

	实验室设施300分
	通用标准
	1、所有房间要求墙壁整洁并用涂料粉刷干净（5），地面用瓷砖或水泥铺设（3）。门窗牢固（1），玻璃齐全（1）。各室有防盗（2）、防火（2）等设施。每室安装1台排气扇（化学实验室为1高2低）（3），要求通风口的室内一面设防护罩、室外一面有挡风设施（1）；实验室（楼）周围环境整洁，无垃圾、杂草、瓦砾等（2）。
	20
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分（最少扣1分，下同），扣完为止。
	实地

查看测量

	
	
	2、实验室配备标准演示实验台（2400×700×1050）（mm）1张（5）、教师用座椅1张（1）、视频展台（4）、显示设备（4）、网络信息接口（3）、标准学生实验桌（1200×600×780）（mm）25套（班额超过50人的学校最少达28套）（8）。实验桌固定（2）。凳子按最大班额配齐（1）。第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不少于2.5m，最后一排实验桌的后沿与黑板的水平距离不大于11m，最后一排实验桌的后沿距后墙的水平距离不小于1.2m（2）。
	30
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	
	
	3、每个实验室不少于8套40W日光灯（或等功率）照明（5），灯具悬挂高度距实验台不低于1.7m（1）；室内设置黑板（1）、实验园地（1）和挂钟（1），墙壁张贴科学家画像（2）、实验室规则（2）、相关挂图（2）等；每校每学科至少在1个实验室内装备有音视频设备并与校园网相联（5）。
	20
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	
	
	4、每个仪器室配备2个以上仪器提篮（1）、仪器小车（G类农村学校除外）1－2辆（1）。墙壁张贴仪器室规则（1）。实验员办公处悬挂学校实验教学领导小组名单（1）、实验教师职责（1）、仪器领用借还制度（1）、损坏赔偿制度（1）、危险药品管理制度（1）等，装入镜框（1）、整齐排列（1）；悬挂或摆放实验进度表（1）、教学仪器总账（1）、教学仪器明细账（1）、低值易耗品帐（1）、领用借还登记薄（1）、损坏赔偿登记薄（1）、维修保养登记薄（1）、报损报废审批表（1）、危险药品领用记录（1）、实验通知单（1）、实验记录（1）等，要求各种记录详实、规范（1），按学期装订成册（有封面）（1），并按类别分别放入档案盒后入实验教学管理专橱保管（1）；仪器说明书分类装订成册并入橱保管（1）；有防护用品和急救箱（1）。准备室内设实验准备台（1）、维修工作台（1）及给排水系统（1），并配备常用维修工具（1）。
	30
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	项目
	评  估  标  准
	分值
	评分办法
	评估

方法

	实

验

室

设

施
	物理实验室及配套用房
	5、实验室：高中及城镇初中A类6个B类5个C类4个D、E类3个F类2个G类1个。农村初中A类5个B类4个C、D类3个E、F、G类1个（10）。每个使用面积高中为90 m2、初中为87 m2 （10）。
	20
	面积每少3 m2扣1分[2006年10月前建设实验室扣分起点高中为86 m2、初中为73 m2，2006年10月后所建实验室高中为90 m2、初中为87 m2]，扣完为止。
	实地查看测量

	
	
	6、仪器室：高中及城镇初中A类6个B类5个C类4个D、E类3个F类2个G类1个。农村初中A类5个B类4个C、D类3个E、F类2个G类1个（4）。每个使用面积高中、初中均为50m2（2）。准备室（含实验员办公室）个数同仪器室（2），使用面积高中为40 m2、初中为30 m2（2）。
	10
	仪器室每少一个扣3分，面积每少4m2个扣1分；新建实验室的准备室每少1个扣4分（非新建不扣分），面积每少4m2扣1分，扣完为止。
	

	
	
	7、仪器橱容积： A类120m3 B类96m3C类72m3D类48m3E、F类24m3G类16m3（10）。
	10
	仪器橱每少1 m3扣2分，橱不坚固扣2分，扣完为止。
	

	
	
	8、有多媒体计算机（3），各室至少设一处水源（2）。电学实验室内的实验桌要有安全电源（2），在演示台或附近的墙壁上装有总开关及漏电保护装置（2）；光学实验室要有遮光通风窗帘（1）。
	10
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	
	化学实验室及配套用房
	9、实验室个数（6）、面积（5）要求同物理。室内须安装带有机械排风的通风橱（1）。各室要求采用排气扇强制排风，其中A-C类至少一室要求排风到桌（2）。各实验桌面均设有防腐层或橡胶垫（2）。应做好废液的收集和处理（1）。各室的一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴（洗眼器）（1）、急救箱（确保药品充足、有效）（1）。要求电源到学生桌（1）。
	20
	面积扣分同物理。其它每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	实地查看测量

	
	
	10、仪器室、准备室个数（5）及面积（6）要求同物理。设药品室A-D类1个（1），每个30 m2（1）（E、F、G类可与仪器室共用）。设危毒药品室A-D类1个（2），每个30 m2（1）（E、F、G类可与仪器室共用，但必须设危险药品专橱，要求铁皮、防腐）。危险药品专室或专橱要求实行双锁两人负责制（2）。A-C类药品橱应有通风装置（1），隔板面材应耐酸、耐碱、耐热、阻燃（1）。
	20
	仪器室、准备室扣分要求同物理。其它每缺少一项或达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	
	
	11、仪器橱容积要求同物理（10）。
	10
	同物理
	

	
	
	12、实验室内设有规范实用的给排水系统，要求自来水接演示台（2）、实验桌（G类农村学校可将给排水系统集中设于实验室的后墙，水龙头不少于13套）（4），并采用专用耐腐蚀材料的一高（鹤颈）二低三联水龙头（4）。
	10
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	


	项  目
	评   估   标   准
	分值
	评分办法
	评估办法

	实验室设施
	生物

实验室及配套用房
	13、实验室：A类5个B类4个C类3个D、E类2个F、G类1个（10）。每个使用面积高中为90 m2、初中为87m2（10）。
	20
	同物理
	实地查看

测量

	
	
	14、仪器室：A类5个B类4个C类3个D、E类2个F、G类1个（4）。每个使用面积高中、初中均为50 m2（2）。准备室个数同仪器室（2）， 使用面积高中为40 m2、初中为30m2 （2）。
	10
	同物理
	

	
	
	15、仪器橱容积： A类96m3B类72m3C类48m3D类24m3 E、F类12m3 G类10m3。要求设一定数量的标本陈列橱（10）。
	10
	同物理
	

	
	
	16、实验室内设有规范实用的给排水系统，解剖室要求自来水接演示台(1)、实验桌（G类农村学校可将给排水系统集中设于实验室的后墙，水龙头不少于13套）（4），并采用实验室专用耐腐蚀材料的一高（鹤颈）二低三联水龙头（2）。A—D类观察室实验桌有局部日光灯照明（1），有数字显微图像系统（2）。
	10
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	
	理化生探究实验室
	17、高中及初中A—C类5个D、E、F、G类3个（12），每个使用面积为96m2（8）。
	20
	每缺少一个扣5分，每缺少4m2扣1分，扣完为止。
	实地查看

测量

	
	
	18、各室设书写板（1）、演示讲台（1）、电源系统（1），数字化信息系统实验装置（2），水嘴及水槽（2），学生操作台（生物设实验桌13-25台）（4），学生凳（2），实验工具（3），仪器、资料陈列柜（2），化学设吸风及抽排气系统（1），生物设冰箱、恒温箱（1）。
	20
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	

	仪器装备180分
	仪器配备
	19、按教育部2000年3月颁布的《中学理科教学仪器配备目录调整意见》，均按I类标准配备教学仪器。按A类5套B类4套C类3套D、E类2套F、G类1套配备教学仪器。如教育部颁布新标准，自颁布之日起半年后，将按新标准验收（160）。
	160
	每少1个品种扣20分，达不到配备数量标准，每品种扣10分，扣完为止。
	抽查仪器

	
	分组要求
	20、班额超过50人的学校，学生分组实验仪器最少达28组（20）。
	20
	每少1组扣10分，扣完为止。
	抽查仪器

	实验室管理260分
	管理人员
	21、有兼职实验教师或实验技术人员A类l0人B类8人C类7人D、E类5人F、G类3人（20），并设实验室主任1名（以公布为准）（5）。实验教师应有专科以上文凭，实验技术人员应有中专以上文凭（5）。实验人员须通过省、市专业培训持证上岗（5）。保持实验队伍相对稳定（5）。
	40
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	查阅有关

文档

	
	实验人员劳保待遇
	22、学校对实验员做到职责、工作量、待遇“三落实”。实验员要精通业务（20）。待遇标准：工作服每2年1套，化学教师（含实验员）1年1套（4）；肥皂每学期2条（1），毛巾每学期2条（1）；手套每学期2付（1）。化学实验员每学期口罩2个（2），防护眼镜每2年1付（2）。在工资待遇、 职称评聘、晋级、进修、评先、住房等方面应与其它学科教师一视同仁（10）。
	40
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。
	查阅资料

考核技能


	项  目
	评   估   标   准
	分值
	评分办法
	评估办法

	实

验

室

管

理
	仪器经费
	23、学校每年有一定的经费用于补充、更新教学仪器、药品及实验耗材，每生每年A-E类不少于6元，F、G类不少于4元（50）。                                                                 

                                                                                      
	50
	以本学期及前两个学期内的投资总额为准，每生每年每少0.5元扣5分，扣完为止。                
	查帐物

	
	仪器帐目
	24、实验室仪器器材、设备设施按要求计入学校固定资产帐（3）。实验室设有“三帐”，即“教学仪器总帐”（2）、“教学仪器明细账”（2）和“低值易耗品（指玻璃仪器、药品、实验材料及单价在l 5元以下易损易耗仪器）帐”（2）。做到物物有帐，及时记帐，帐帐相符，帐物相符，详实规范记录（3）。管理人员变更，要有完备的交接手续（2）。每学期末进行盘点，对清理出的问题及低值易耗品按规定及时办理相关手续并登帐（3）。同时制定出仪器购置计划并上交学校领导审批（3）。                                                                            
	20
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。              

                                
	查帐物

	
	科学存放
	25、在仪器（玻璃仪器除外）醒目处贴有标签（6）。仪器橱标签要规范，注明仪器类别、编号、品名、数量，粘贴位置一致，书写规范，字迹工整（4）。化学药品标签需用腊封（3）；仪器及药品要做到科学存放，陈列有序，整齐美观，取用方便。原则上做到：科学分类（2），按类入橱（3），橱内分层（2），层上定位（3）。高在下，矮在上（2）。高在里，矮在外（2）。重在下，轻在上（2）。重在里，轻在外（2）。重靠橱边，轻靠中间（2）。结构、体积特殊的仪器可通过合理调整仪器橱层高或设专用橱存放（2）。橱内确实无法存放的特型仪器，要离地、离墙、罩塑料袋后存放（2）；药品和仪器（不含玻璃仪器）A—C类学校要分室保管（3）。                                   
	40
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。              

                                
	实地查看

	
	维护保养
	26、有防尘（1）、防潮（1）、防光（1）、防锈（1）、防震（1）、防霉（1）、防冻（1）、防火（1）、防爆（1）、防毒（1）等“十防”措施。仪器使用后应及时擦拭、校验、整理、复位（5）。学期末要集中进行维护、维修、保养（5）。仪器完好率达到95％以上（20）。                       
	40
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。              

                                
	实地查看

	
	微机管理
	27、装备微机1－3台（15），并用微机进行规范化管理（15）。       

                                                                                      
	30
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。              
	实地查看


	项  目
	评   估   标   准
	分值
	评分办法
	评估办法

	实

验

教

学260

分
	领导

重视
	28、有校长分管实验教学（5），并设有实验教学领导小组（5）。学校对学科教师及实验室管理人员利用教学仪器、器材等手段进行实验教学实施素质教育有明确的要求、措施及奖惩办法（10）。各科实验教学计划、实验进度等应上墙公布（3），并随时记录执行情况（5）。每学期校领导要有2次以上专题研究实验教学及管理工作的会议（10），要有至少2次听实验课的记录（12）。  
	50
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分、扣完为止。                        

                                                
	查阅资料

	
	实验

申请
	29、任课教师须按规定提前填写实验通知单（5），并严格履行仪器借还手续（5）。
	10
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。                                                
	查阅资料

	
	*实验开出率
	30、按课程进度，开出率均达到100％（80）。                                                             
	80
	演示或分组实验开出率每少1％扣5分。                        
	查阅记录

	
	实验教学效果
	31、要求理科任课教师（20）、学生（80）对应做实验做到正确、规范、熟练。                                                               
	100
	在理、化、生三科中，各抽1名任课或实验教师和2名学生通过现场抽取实验题目方式进行现场操作，每有1名人员操作达不到标准扣10—20分，扣完为止。
	抽查实验

人员

	
	实验室

开放
	32、要求实验室对学生开放（12），并有完善的管理制度（8）。             
	20
	每缺少一项或某项达不到标准相应扣分，扣完为止。                           
	查阅记录


说明：1、本表将中学分为五类：A类，66个班以上；B类，55—65个班；C类，43—54个班；D类，30－42个班；E类，24－29个班；F类，18－23个班；G

类，17个班以下。

    　2、“*”项为否决项，即其中一项达不到规定要求90％者，总分计0分。

    　3、本表所列数据指标的项目依照《山东省中小学实验室建设与配备标准（试行）》。学校新建实验室时应按国家、省标准规范进行设计、建设、装备，设计方案便于分步建设。改建、扩建时要因地制宜，充分利用已有的设施和设备，有条件的学校要提高装备标准。

    　4、有探究实验室及器材设备，加30分；有DIS数字化实验室及器材，加40分，并记入总分。

    　5、本表所列数据指标专指实验室。

