附件：6

机电专业电工技能比赛备料单

	代号
	名称
	型号
	规格
	数量

	M
	三相交流异步电动机
	Y112M-4
	4.4KW、380V、8.8A、三角形接法、1440转/分
	1

	QS
	组合开关
	HZ10-25/3
	三极、25A、380V
	1

	FU1
	熔断器
	RL1-60/25
	500V、60A、配熔体25A
	3

	FU2/FU3
	熔断器
	RL1-15/4
	500V、15A、配熔体4A
	4

	KM
	交流接触器
	CJ10-20（CJT1-10）
	20A、线圈电压380V(10A、线圈电压380V)
	2

	FR
	热继电器
	JR16-20/3
	三极、20A、整定电流8.8A
	1

	KT
	时间继电器
	JS7-2A
	线圈电压380V
	1

	SB1/SB2
	按钮
	LA4-3H
	380V、5A、按钮数3
	1

	T
	控制变压器
	BK-100
	输入：0-220-380V 输出:0-6.3-12-24-36V
	1

	　
	单相桥式整流器
	KBPC35-10
	35A、1000V
	1

	XT
	端子排
	JX5-2010
	380V、20A、10节
	2

	　
	主电路导线
	BV-70
	1.5mm2
	13m

	　
	　
	BLV-70
	2.5mm2
	13m

	　
	控制电路导线
	BVR-70
	0.75mm2
	15m

	　
	线槽
	　
	30mm*30mm
	3m

	　
	异型号码管
	　
	与导线对应
	若干

	　
	控制板
	　
	600mm*500mm*20mm(600mm*600mm*20mm)装饰板
	1


